| ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ AQUAPHOR |
| --- |
| ΠΡΟΙΟΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | ΤΙΜΗ |
|  | Σύνθετο ανταλ-κο για VIKING, Β150+ (10mc- 0,5mc)δυο σταδίων. Ενεργός άνθρακας Cf-block, με πολυμερή ίνες & βακτηριοστατικό ασήμι. Αφαιρει: χλώριο, οσμή, φυτοφάρμακα, χημικά και τοξικά κατάλοιπα, σίδηρο, υδράργυρο, μικρόβια, βαρεα μέταλλα με εναλλαγή ιόντων. Παροχή- 10λιτρα/λεπτό. Διάρκεια - 40.000 λιτρα η έως 5 χρόνια. Μπλε φλάντζα. -Όλα τα ανταλλακτικά τις σειράς Viking περιέχουν κατά 35% παραπάνω ενεργό άνθρακα απ’ότι τα ανταλλακτικά Big-Blue! | D008 |  |
|  | VIKING B520-13(20mc-5mc) δυο σταδίων. Ενεργός άνθρακας Cf-block, με πολυμερή ίνες & βακτηριοστατικό ασήμι. Αφαιρει: χλώριο, πετρελαιοειδή, φυτοφάρμακα, χημικές και τοξικές ουσίες, σίδηρο, μικρόβια, βακτηρίδια, μικροοργανισμούς, βαρέα μέταλλα με εναλλαγή ιόντων. Παροχή -25λιτρα / λεπτό. Θερμοκρασία +4+40ο C. Διάρκεια-100.000 λίτρα η έως 5 χρόνια. Καφέ φλάντζα. | D009 |  |
|  | VIKING B520-14(20mc-5mc) δυο σταδίων. Ενεργός άνθρακας Cf-block, με πολυμερή ίνες & βακτηριοστατικό ασήμι. Για ζεστό νερό. Θερμοκρασία +4+90ο C. Eχει της ίδιες ικανότητες όπως τα πάνω φίλτρα. Παροχή-25 λίτρα/λεπτό. Διάρκεια 50.000 λίτρα η έως 5 χρόνια. Κόκκινη φλάντζα. | D006 |  |

| ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ AQUAPHOR |
| --- |
| ΠΡΟΙΟΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | ΤΙΜΗ |
|  | Σύνθετο ανταλ-κο για VIKING MIDI Β150 (10mc- 0,5mc) δυο σταδίων. Ενεργός άνθρακας Cf-block, με πολυμερή ίνες & βακτηριοστατικό ασήμι. Αφαιρει: χλώριο, οσμές, σίδηρο, φυτοφάρμακα, χημικά και τοξικά κατάλοιπα, μικρόβια, βαρέα μέταλλα με εναλλαγή ιόντων. Παροχή- 7 λίτρα /λεπτό. Διάρκεια 25.000 λίτρα η έως 5 χρόνια. Μπλε φλάντζα. | D014 |  |
|  | MIDI B515-13(20mc-5mc) ενεργός άνθρακας Cf-block, με πολυμερή ίνες & βακτηριοστατικό ασήμι. Αφαιρει: χλώριο, πετρελαιοειδή, φαινόλες, φυτοφάρμακα, χημικές και τοξικές ουσίες, βακτηρίδια ,ιούς, σίδηρο, υδράργυρο και γενικά βαρέα μέταλλα με εναλλαγή ιόντων. Παροχή -15 λίτρα /λεπτό. Διάρκεια 60000 λίτρα η έως 5 χρόνια. Καφέ φλάντζα. | D017 |  |
|  | MIDI B515-14(20mc-5mc) ενεργός άνθρακας Cf-block, με πολυμερή ίνες & βακτηριοστατικό ασήμι. Για ζεστό νερό, θερμoκρασια +90ο C. Έχει της ίδιες ικανότητες όπως τα πάνω φίλτρα. Παροχή-15 λίτρα /λεπτό. Διάρκεια 30.000 λίτρα η έως 5 χρόνια. Κόκκινη φλάντζα. | D006 |  |

| ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ AQUAPHOR |
| --- |
| ΠΡΟΙΟΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | ΤΙΜΗ |
|  | Aνταλ-κο B505-13 MINI(20mc-5mc) δύο σταδίων. Ενεργός άνθρακας Cf-block, με πολυμερή ίνες & βακτηριοστατικό ασήμι. Αφαιρει χλώριο, χημικές και τοξικές ουσίες, σίδηρο, φυτοφάρμακα, μικρόβια, βαρέα μέταλλα με εναλλαγή ιόντων. Θερμοκρασία +4 +40ο C. Παροχή – 10 λίτρα /λεπτό. Διάρκεια 30.000 λίτρα η 2-5 χρόνια. Καφέ φλάντζα. | D015 |  |
|  | Για ζεστό νερό B505-14 MINI 2 σταδίων (20mc-5mc). Ενεργός άνθρακας Cf-block, με πολυμερή ίνες & βακτηριοστατικό ασήμι. Αφαιρει : χλώριο, χημικά, τοξικά, φυτοφάρμακα, οσμές, μικρόβια, βαρέα μέταλλα με εναλλαγή ιόντων. Θερμοκρασία +90ο C. Παροχή- 10 λίτρα /λεπτό. Διάρκεια 15.000λιτρα η 2-3 χρόνια. Κόκκινη φλάντζα. | D007 |  |
|  | Mεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 50gpd ULTRA TEC USA . Παροχή-189 λίτρα/ 24h Οπή μεμβράνης -0.0001mc. | C027 |  |
|  | Μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 100gpd ULTRA TEC USA. Παροχή-380 λίτρα/ 24 h Οπή μεμβράνης -0.0001mc. | C028 |  |
| ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ AQUAPHOR |
| ΠΡΟΙΟΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | ΤΙΜΗ |
|  | Ανταλ-κο B510-03, 10’’ενεργου άνθρακα carbon block (>10mc).Με πολυμερή ίνες Αqualen-2 με νανοκρυσταλλα ασήμι. Αφαιρει χλώριο 100%, φαινόλη99,5%, φυτοφάρμακα 99%, πετρελαιοειδή 99%,ιους, βακτηρίδια, βαρέα μέταλλα 99,5%. Παροχή-150λιτρα / ώρα. Διάρκεια 7.000 λίτρα. (σε τριπλή συσκευή) Διάρκεια 6.000 λίτρα. (σε διπλή- συσκευή) Μαύρη φλάντζα. | C013 |  |
|  | Ανταλ-κο Β510-02,10’’ενεργου άνθρακα carbon block(>5mc). Με πολυμερή ίνες Αqualen-2 με νανοκρυσταλλα ασήμι. Είναι αποτελεσματικό όπως και τοΒ510-03. Βαθύ φιλτράρισμα όλων τον ουσιών που μολύνουν το νερό. Θερμοκρασία +4+40οC Παροχή- 150λιτρα /ώρα. Διάρκεια 7.000 λίτρα. (σε τριπλή συσκευή) Διάρκεια 6.000 λίτρα. (σε διπλή συσκευή) Μπλε φλάντζα. | C012 |  |
|  | Ανταλ-κο Β510-07, 10’’ενεργός άνθρακας carbon block(0,8mc. Με πολυμερή ίνες Αqualen-2 με νανοκρυσταλλα ασήμι. Τελικό φιλτράρισμα μέχρι 99,99% όλων τον ουσιών που μολύνουν το νερό. Παροχή-150λιτρα /ώρα. Διάρκεια 7.000 λίτρα. Λευκή φλάντζα. | C015 |  |
|  | Aνταλ-κο ρητίνης Β510-04, για αφαίρεση αλάτων. Περιέχει αντιμικροβιακη ρητίνη. Το περιεχόμενο του ανανεώνεται ανάλογα με την σκληρότητα του νερού, χωρίς επιπρόσθετα έξοδα. Απόδοση -6.000 λίτρα Μετά από 2 χρόνια αλλάζει όλος ο φύσιγγας. Κόκκινη φλάντζα. | C014 |  |
| ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ AQUAPHOR |
| ΠΡΟΙΟΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | ΤΙΜΗ |
|  | Σετ ανταλλακτικών για Aquaphor DUET. B510-03 (>10mc) B510-02 (>5mc) Διάρκεια 6.000 λίτρα | C021 |  |
|  | Σετ ανταλλακτικών για TRIO -H B510-03 (>10mc) B510-04 (ρητίνης) B510-07(0,8mc) Διάρκεια 6.000 λίτρα | C023 |  |
|  | Σετ ανταλλακτικών για TRIO B510-03 (>10mc) B510-02 (>5mc) B510-07 (0,8mc) Διάρκεια 7.000 λίτρα | C022 |  |
|  | Ανταλλακτικό για συσκευή Big- Blue 10’’ Ενεργός άνθρακας carbon block (20mc.) Με πολυμερή ίνες & βακτηριοστατικό ασήμι. Παροχή-10 λίτρα/λεπτό. Διάρκεια 30.000 λίτρα. Ανταλλακτικό για συσκευή Big- Blue 20’’ Ενεργός άνθρακας carbon block (20mc). Με πολυμερή ίνες & βακτηριοστατικό ασήμι. Παροχή-20 λίτρα/λεπτό. Διάρκεια 60.000 λίτρα. | C029 C030 |  |
| ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ AQUAPHOR |
| ΠΡΟΙΟΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | ΤΙΜΗ |
|  | Προφίλτρο πολυπροπυλενίου ΡΡ-10’’(5mc.) για κρύο νερό.Made in USA Προφίλτρο πολυπροπυλενίου PP10’’ (20mc) για κρύο νερό. Made in USA | C031 C032 |  |
|  | Προφίλτρο πολυπροπυλενίου PP-10’’(5mc) για ζεστό νερό. Προφίλτρο πολυπροπυλενίου PP-10’’(20mc) για ζεστό νερό | C033 C034 |  |
|  | Προφίλτρο πολυπροπυλενίου για Big Blue 10’’ ( 5mc.) για κρύο νερό. Προφίλτρο πολυπροπυλενίου για Big Blue10’’ (20mc.) για κρύο νερό | C036 C035 |  |
|  | Προφίλτρο πολυπροπυλενίου για Big Blue 20’’ (5mc) για κρύο νερό. Προφίλτρο πολυπροπυλενίου για Big Blue 20’’ (20 mc) για κρύο νερό | C038 C037 |  |

| ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ CRYSTAL AQUAPHOR |
| --- |
| ΠΡΟΙΟΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ | ΤΙΜΗ |
|  | Κ1-03 (5mc)φίλτρο τεχνολογίας Carbfiber-block (ενεργός άνθρακας carbon block, ίνες Aqualen-2, νανοκρυσταλλα ασήμι) Αφαιρεί: χλώριο100%, φυτοφάρμακα 99%, χημικά 99%,πετρελαιοειδη 98%, βαρέα μέταλλα 99,5% με εναλλαγή ιόντων. Μαύρη φλάντζα .Θερμοκρασία +4 +40ο C. Παροχή-2,5 λίτρα/λεπτό. Διάρκεια - 8.000 λίτρα. (σε τριπλή συσκευή) | C017 |  |
|  | K1-02 (2mc) φίλτρο τεχνολογίας Carbfiber-block (ενεργός άνθρακας carbon block, ίνες Aqualen-2, νανοκρυσταλλα ασήμι) Αφαιρει: χλώριο, φυτοφάρμακα, μόλυβδο, χημικές ενώσεις, υδράργυρο, μικροοργανισμούς, ιούς, βαρέα μέταλλα, με εναλλαγή ιόντων. Μπλε φλάντζα . Παροχή- 2,5 λίτρα /λεπτό. Διάρκεια -8.000 λίτρα. | C016 |  |
|  | Κ1-07(0,8 mc.) φίλτρο τεχνολογίας Carbfiber-block (ενεργός άνθρακας carbon block με πολυμερή ίνες Aqualen-2 και ασήμι). Μέχρι 99,99% αφαιρεί όλες τις βλαβερές ουσίες από το νερό με εναλλαγή ιόντων. Λευκή φλάντζα. Παροχή- -2,5 λίτρα /λεπτό. Διάρκεια -8.000λιτρα. | C019 |  |
|  | Ανταλ-κο ρητίνης K1-04 για αφαίρεση αλάτων. Το περιεχόμενο του ανανεώνεται ανάλογα με την σκληρότητα του νερού. Απόδοση -6.000 λίτρα Μετά από 2 χρόνια αλλάζει όλος ο φύσιγγας. Κόκκινη φλάντζα. Παροχή- 2,0 λίτρα / λεπτό. Έγχρωμο κουτή συσκευασίας. | C018 |  |
|  | Διαλυτός κέλυφος Κ1-Ρ δέχεται ανταλλακτικά ΡΡ διάφορων πυκνοτήτων. Ανταλλακτικό ΡΡ (20mc. ) για Κ1-Ρ. | C021 |  |
| ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ CRYSTAL AQUAPHOR |
| ΠΡΟΙΟΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ | ΤΙΜΗ |
|  | Κ1-07Β- φύσιγγας δυο σταδίων (0,8mc- 0,1mc) Ηοllow Fiber - ενεργός άνθρακας carbon block με πολυμερή ίνες και νανοκρυσταλλα ασήμι, με ενσωματωμένη μεμβράνη (Mitsubishi Japan). Δεν υπάρχει ανάλογος στον κόσμο. Αφαιρει 99,9999% όλες της μολυσματικές ουσίες και μικροοργανισμούς από το νερό. Ασημί φλάντζα Παροχή- 2,5 λίτρα /λεπτό(ως κανονικός φύσιγγας) Διάρκεια 3.000 λίτρα (σε τριπλή συσκευή) | C020 |  |
|  | Μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης Ultra Tec USA 50gpd- (50 γαλόνια την ημέρα ) Παροχή-189 λίτρα /24h. Οπή μεμβράνης - 0,0001mc. | C025 |  |
|  | Mεμβράνη αντίστροφης όσμωσης Ultra Tec USA 100gpd –(100 γαλόνια την ημέρα) Παροχή -380 λίτρα /24 h. Οπή μεμβράνης -0,0001mc. | C026 |  |
|  | Σετ ανταλλακτικών για CRYSTAL-Μ (K1-03,K1-02,K1-07) Έγχρωμο κουτή συσκευασίας. | C024 |  |